深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目

采

购

文

件

深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司

深圳分公司

2020年5月

# 第一章    询价邀请函

致：                      有限公司

深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司（以下简称“比选人”）现对所属 深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目进行比选，特邀请贵司参与本次比选活动。现将有关比选情况告知如下：

一、项目概况：

1、项目名称： 深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目

2、项目规模：    深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料

3、项目地址：        深圳市福田区金田路4018号安联大厦

二、比选范围和要求：

- 按照深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目附件一《深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目材料清单》采购。

- 指定品牌范围：本次灯具采购品牌仅限于欧普、飞利浦、欧司朗品牌，且均采用商用照明，报价单位只允许选择同一种灯具品牌参与本次评选。

- 产品质量要求：产品需符合3C认证标准，需出具厂商产品出厂合格证。报价方对提供的货物承诺保修期2年，2年内有质量问题包修包换。

- 供货方式：先供货，后付费；本次采购分为两个批次供货，详见附件二《深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目第一批材料供货清单》、附件三《深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目第二批材料供货清单》。

- 供货时间

- 第一批次货物：自合同签订后30个自然日内第一批次材料到货，并取得物业公司质量验收合格。

- 第二批次货物：乙方在接到甲方发出第二批次货物供货通知后，30个自然日内完成，并取得物业公司质量验收合格。

- 支付方式：

- 第一批次货物到货经整体验收合格后，15个工作日内支付其本次到货材料的全部货款；

- 第二批次货物到货验收合格后，15个工作日内支付其本次到货材料的90%货款；剩余10％尾款在两年质保期满后无质量问题一次性付清。

三、参选人资格要求：

1、投标报价单位具有独立法人资格；

2、投标报价单位须具备选定灯具品牌的运营商授权牌或经销商授权牌资格。

四、评审办法：

根据符合资格要求及报价响应文件有效且报价总价合计最低的原则确定中标单位。

五、最高采购限价：

本采购项目最高限价为人民币 484600.00元，报价总价合计超过最高限价的报价书无效，本报价应为包材料，包运输（包含垂直运输）、包安全、包保险、包增值税专用发票的全包价，在报价外，采购单位不再支付任何其他费用。

六、询比文件的获取：

1、凡有意向参加本项目响应者，请于2020年 5月7日至 5月12 日，可自行在安徽安联高速公路有限公司官网http://www.ahanlian.com/，进入安徽安联高速公路有限公司官网的新闻中心，点击新闻中心目录下拉菜单中的“公示公告”模块，找到对应的采购公告信息，在该采购公告信息页的末端点击下载该询比文件及相关资料。

2、询比文件获取方式：网上报名及下载。

七、投标截止时间和开标时间：

投标截止时间：2020年 5 月 14日 14:00（北京时间）

开标时间：2020年 5月 14 日14:00（北京时间）

八、开标地点：

深圳市福田区金田路4018号安联大厦B区19楼B02室物业服务中心会议室

九、投标文件递交地点：

投标文件须密封后于（开标当日）投标截止时间前递至开标地点。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

十、公告期限：

自本邀请公告发布之日起五个自然日.

十一、询价采购公告查询及中标候选人名单公示媒体

安徽安联高速公路有限公司   http://www.ahanlian.com/

十二、联系方式：

采购人：深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司深圳分公司

地  址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦19B02

联系人： 钱国强

联系电话：0755-88284371/13686496160

深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司

深圳分公司

2020年 5 月 6 日

附件一:

深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目材料清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 |  | 开孔尺寸 | 功率 | 色温 | 角度 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED筒灯 | 欧普 | MTD0700712 | φ170-175mm | 12-20W \220V | 3000K | 100-120度 | 套 | 1743 |  |
|  |  | 飞利浦 | DN900B LED15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO ACE 619 830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LED大双头射灯 | 欧普 | LGS010152003 | 320mm*103mm | 2*(10-18W)\220V | 3000K | 20-40度 | 套 | 74 |  |
|  |  | 飞利浦 | RY-GL-1128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO Multi-head |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LED小双头射灯 | 欧普 | LGS01052003 | 200mm*103mm | 2*(5-10W)\220V | 3000K | 20-40度 | 套 | 506 |  |
|  |  | 飞利浦 | GD900B LED8 x2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO Multi-head |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LED射灯 | 欧普 | LTH0115010 | φ110mm | 8-15W\220V | 3000K | 70-90度 | 套 | 851 |  |
|  |  | 飞利浦 | RS551 EC RD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO SL HP |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LED感应吸顶灯 | 欧普 | MX260 | φ260mm-320mm | 10-18W\220V | 5000-6500K | 120-150度 | 套 | 227 | 具备光敏微波功能 |
|  |  | 飞利浦 | LED恒铃感应灯 62234 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | 人体感应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T5LED支架 | 欧普 | LED-T5-10.5W | 900mm | 8-12W\220V | 3000K | 120-150度 | 套 | 34 |  |
|  |  | 飞利浦 | BN058C 9.6W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO BAT G3 0910 830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T5LED支架 | 欧普 | LED-T5-14W | 1200mm | 12-14W\220V | 3000K | 120-150度 | 套 | 768 |  |
|  |  | 飞利浦 | BN058C 13W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO BAT G3 1214 830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 接头配件 | 欧普 |  | / | / | / | / | 套 | 420 | 单接1支，双接1支 |
|  |  | 飞利浦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目第一批次材料供货清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 |  | 开孔尺寸 | 功率 | 色温 | 角度 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED筒灯 | 欧普 | MTD0700712 | φ170-175mm | 12-18W \220V | 3000K | 100-120度 | 套 | 800 |  |
|  |  | 飞利浦 | DN900B LED15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO ACE 619 830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LED大双头射灯 | 欧普 | LGS010152003 | 320mm*103mm | 2*(10-15W)\220V | 3000K | 20-40度 | 套 | 74 |  |
|  |  | 飞利浦 | RY-GL-1128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO Multi-head |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LED小双头射灯 | 欧普 | LGS01052003 | 200mm*103mm | 2*(5-10W)\220V | 3000K | 20-40度 | 套 | 250 |  |
|  |  | 飞利浦 | GD900B LED8 x2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO Multi-head |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LED射灯 | 欧普 | LTH0115010 | φ110mm | 8-15W\220V | 3000K | 70-90度 | 套 | 400 |  |
|  |  | 飞利浦 | RS551 EC RD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO SL HP |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LED感应吸顶灯 | 欧普 | MX260 | φ260mm-320mm | 10-18W\220V | 5000-6500K | 120-150度 | 套 | 100 | 具备光敏微波功能 |
|  |  | 飞利浦 | LED恒铃感应灯 62234 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | 人体感应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T5LED支架 | 欧普 | LED-T5-10.5W | 900mm | 8-12W\220V | 3000K | 120-150度 | 套 | 34 |  |
|  |  | 飞利浦 | BN058C 9.6W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO BAT G3 0910 830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T5LED支架 | 欧普 | LED-T5-14W | 1200mm | 12-14W\220V | 3000K | 120-150度 | 套 | 350 |  |
|  |  | 飞利浦 | BN058C 13W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO BAT G3 1214 830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 接头配件 | 欧普 |  | / | / | / | / | 套 | 420 | 单接1支，双接1支 |
|  |  | 飞利浦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三

安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目第二批次材料供货清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 |  | 开孔尺寸 | 功率 | 色温 | 角度 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED筒灯 | 欧普 | MTD0700712 | φ170-175mm | 12-18W \220V | 3000K | 100-120度 | 套 | 943 |  |
|  |  | 飞利浦 | DN900B LED15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO ACE 619 830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LED小双头射灯 | 欧普 | LGS01052003 | 200mm*103mm | 2*(5-10W)\220V | 3000K | 20-40度 | 套 | 256 |  |
|  |  | 飞利浦 | GD900B LED8 x2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO Multi-head |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LED射灯 | 欧普 | LTH0115010 | φ110mm | 8-15W\220V | 3000K | 20-40度 | 套 | 451 |  |
|  |  | 飞利浦 | RS551 EC RD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO SL HP |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LED感应吸顶灯 | 欧普 | MX260 | φ260mm-320mm | 10-18W\220V | 5000-6500K | 120-150度 | 套 | 127 | 具备光敏微波功能 |
|  |  | 飞利浦 | LED恒铃感应灯 62234 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | 人体感应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T5LED支架 | 欧普 | LED-T5-14W | 1200mm | 12-14W\220V | 3000K | 120-150度 | 套 | 418 |  |
|  |  | 飞利浦 | BN058C 13W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO BAT G3 1214 830 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第二章 比选内容及有关要求

一、比选范围和要求：

1、按照深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目附件一《深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目材料清单》采购。

2、指定品牌范围：本次灯具采购品牌仅限于欧普、飞利浦、欧司朗品牌，且均采用商用照明，报价单位只允许选择同一种灯具品牌参与本次评选。

3、产品质量要求：产品需符合3C认证标准，需出具产品出厂清单。报价方对提供的货物承诺保修期2年，2年内有质量问题包修包换。

4、供货方式：先供货，后付费；本次采购分为两个批次供货，详见附件二《深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目第一批材料供货清单》、附件三《深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目第二批材料供货清单》。

5、供货时间:

第一批次货物：自合同签订后30个自然日内第一批次材料到货，并取得物业公司质量验收合格。

第二批次货物：乙方在接到甲方发出第二批次货物供货申请后，30个自然日内完成，并取得物业公司质量验收合格。

6、支付方式：

第一批次货物到货经整体验收合格后，15个工作日内支付其本次到货材料的全部货款；

第二批次货物到货验收合格后，15个工作日内支付其本次到货材料的90%货款；剩余10％尾款在两年质保期满后无质量问题一次性付清。

二、参选人资质要求：

1、投标报价单位具有独立法人资格；

2、投标报价单位须具备选定灯具品牌的运营商授权牌或经销商授权牌资格。

三、参选文件组成：

1、法定代表人证明书（加盖公章）

2、法定代表人签字的授权委托书，被授权人的身份证复印件（加盖公章）（若有需要）

3、企业营业执照（副本，三证合一）加盖公章的复印件

4、报价书、报价清单（加盖公章）

5、投标报价单位须具备选定灯具品牌的运营商授权牌或经销商授权牌资格。

6、产品的3C认证证书

四、报价说明：

1、本采购项目最高限价为人民币 484600.00元，报价总价合计超过最高限价的报价书无效，本报价应为材料费，包运输（包含垂直运输）、包安全、包保险、包增值税专用发票的全包价，在报价外，采购单位不再支付任何其他费用；

五、参选文件的递交：

1、参选文件递交截止时间：2020年  5 月  14  日   14：00  （北京时间），参选文件递交地点：深圳市福田区金田路4018号安联大厦19楼物业服务中心。

2、参选文件为正本副本各一份，并进行密封，并在封条上加盖参选人公章；

3、逾期送达或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

六、评选办法：根据符合资格要求及报价响应文件有效且报价总价合计最低的原则确定中标单位。

七、合同签订:

1、比选人与中选人将于中选通知书发出之日起 5 日内，按照比选文件和中选人的参选文件签订书面合同。

2、中选人如因自身原因不按规定与比选人签订合同，则比选人将废除授选，由被废选人依法承担相应法律责任。比选人有权在评委会推荐的入围方案中另择合同授予人或重新组织比选。

3、中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目的任务，不得将中选项目的转让（转包）及分包给他人。

八、附件

附件1

深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司

深圳分公司安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目

报价书

报价单位：

日   期：

注： （1）在任何情况下，投标报价单位必须在此填写其营业执照的编号，签发日期以及注册地区：

编号：                                      日期：

注册地区：

致：深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司深圳分公司

1．经踏勘  深圳市安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目 的现场，以及仔细阅读本项目询比文件之后，我方愿按照上述询比文件之要求，以人民币（大写）

（RMB ）                         的金额承接本项目，并承诺质保期限为两年。

2．直到制订并签署了一项正式协议书前，如本报价书被接纳，本报价书连同贵方发出的成交通知书，将成为具有约束力的合同。

3．我方确认即使在回标时注明有附加条款或建议等，仅供询价单位参考用，而不会成为报价的一部分。

4．我方确认已完全按询价文件填妥并提交一切所需的资料。

5．我方承诺一旦成交，则就本询价文件中所包括的合同文件中的所有条款及约定予以接受，本报价书中列有疑义的除外。

6．我方承诺一旦成交，在将来的合同履行过程中，所有测试检查、检验检查和维修保养等均符合中华人民共和国现行有效版本的标准规范、法规和维保合同文件内规定的其他标准工程规范及有关说明。如双方无特别说明，对于技术规范与标准规范、法规等的不一致，都应取较高要求者为准，我方已将该要求包含在总价内。

（以下无正文）

报价单位名称：

地        址：

法人代表或获授权代表签署

电话：                                    传真：

盖章：

深圳分公司安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目报价清单（加盖公章）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 |  | 开孔尺寸 | 功率 | 色温 | 角度 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED筒灯 | 欧普 | MTD0700712 | φ170-175mm | 12-20W \220V | 3000K | 100-120度 | 套 | 1743 |  |  |  |
|  |  | 飞利浦 | DN900B LED15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO ACE 619 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LED大双头射灯 | 欧普 | LGS010152003 | 320mm*103mm | 2*(10-18W)\220V | 3000K | 20-40度 | 套 | 74 |  |  |  |
|  |  | 飞利浦 | RY-GL-1128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO Multi-head |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LED小双头射灯 | 欧普 | LGS01052003 | 200mm*103mm | 2*(5-10W)\220V | 3000K | 20-40度 | 套 | 506 |  |  |  |
|  |  | 飞利浦 | GD900B LED8 x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO Multi-head |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LED射灯 | 欧普 | LTH0115010 | φ110mm | 8-15W\220V | 3000K | 70-90度 | 套 | 851 |  |  |  |
|  |  | 飞利浦 | RS551 EC RD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO SL HP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LED感应吸顶灯 | 欧普 | MX260 | φ260mm-320mm | 10-18W\220V | 5000-6500K | 120-150度 | 套 | 227 |  |  | 具备光敏微波功能 |
|  |  | 飞利浦 | LED恒铃感应灯 62234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | 人体感应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T5LED支架 | 欧普 | LED-T5-10.5W | 900mm | 8-12W\220V | 3000K | 120-150度 | 套 | 34 |  |  |  |
|  |  | 飞利浦 | BN058C 9.6W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO BAT G3 0910 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T5LED支架 | 欧普 | LED-T5-14W | 1200mm | 12-14W\220V | 3000K | 120-150度 | 套 | 768 |  |  |  |
|  |  | 飞利浦 | BN058C 13W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 | LEDCOMFO BAT G3 1214 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 接头配件 | 欧普 |  | / | / | / | / | 套 | 420 |  |  | 单接1支，双接1支 |
|  |  | 飞利浦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欧司朗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 大写： ，¥ （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本报价清单包运输（包含垂直运输）、包安全、包保险、包增值税专用发票的全包价，在此报价金额外，采购单位不再支付任何其他费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三章 合同文本格式

采

购

合

同

书

项目名称：安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目

项目地点：深圳市福田区金田路4018号安联大厦19B02

采购单位：深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司深圳分公司

供货单位：

安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目承揽合同

甲方：深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司深圳分公司

地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦19B02

乙方：

地址：

甲、乙双方经协商，就安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目承揽事宜订立本合同。

第一条 项目概况

名称：安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目；

地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦19B02；

内容：详见附件一《安联大厦2-38F公共区域LED灯具改造材料采购项目材料清单》。

第二条 材料样品

各种材料均由乙方提供样品交甲方审查，甲方认可的，由双方封样，甲方保存。甲方不认可的，方须按甲方要求重新提供样品。

第三条 交货期限、地点

1、交货期限：

第一批次货物：自合同签订后第一批次到货材料需在30个自然日内完成，并取得物业工程质量验收，具体供货清单详见附件二。

第二批次货物：乙方在接到甲方发出第二批次货物供货申请后，30个自然日内完成，并取得物业工程质量验收，具体供货清单详见附件三。

2、交货地点：深圳市福田区金田路4018号安联大厦B1F。

第四条 货物验收

1、甲方将根据合同验收乙方交付材料的品牌、型号、规格、主要技术参数、数量、外观质量及货物包装等是否与合同内容规定一致，

2、乙方保证所提供的材料为合格的原厂产品，必须提供产品符合3C认证证书，提供产品合格证明；

3、乙方需提供给甲方产品供货清单；

4、乙方应负责将所购材料运送至甲方的仓库，以甲方收到所采购的材料货物，并且验收合格，符合要求后，则交付完成。

第五条 价款及支付

1、本合同总价款为人民币          元（￥：     元），分两个批次供货。第一批次货物到货经整体验收合格后，15个工作日内支付其本次到货材料的全部货款，共计                              大写（¥：             小写）；第二批次货物到货验收合格后，15个工作日内支付其本次到货材料的90%货款，共计                         大写（¥：            小写）；剩余10％尾款，共计                      大写（¥：                小写）在两年质保期满后无质量问题一次性付清。含税，税率为 13  %。

2、工程款付款条件

- 材料已经验收合格；

- 乙方已向甲方送达付款申请，且已开具税务发票。

3、乙方指定的收款银行账户：

户名：

开户行：

账号：

第六条 保修

1、保修期为   2  年，自验收合格之日起开始计算。

2、质保期内乙方提供的材料发生任何质量问题，乙方应在接到甲方短信通知后48小时内负责更换（乙方联系人：            电话：           ）。若没在规定的时间内更换，甲方有权从质保金中扣除相应的费用。

第七条 违约责任

1、甲方未按约定付款的，应当按银行贷款基准利率支付利息。

2、乙方延误材料交付的，每迟延一天，应当向甲方支付合同总价款3‰的违约金。

3、乙方未按约定履行保修义务的，甲方可以委托他人维修，费用由乙方承担。

4、除本合同另有约定外，任何一方因故未能履行本合同的，应及时书面通知对方，征得对方的书面同意，并向对方支付本合同总价30%的违约金。

5、乙方所交的材料品牌、型号、规格、质量不符合合同规定标准、询价文件提供的技术数据，经实际测试发现不真实的，甲方有权退货并由乙方支付合同金额30%的违约金，同时造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

第八条 双方代表

1、甲方代表

姓名：     钱国强         ；

电话：   13686496160      ；

通信地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦19B02物业办公室   ；

电子邮箱：  565218052@qq.com           。

2、乙方代表

姓名：              ；

电话：              ；

通信地址：                              ；

电子邮箱：                              。

第九条 纠纷解决

- 1.本合同条款如有未尽事宜，甲、乙双方视具体情况另行议定。

- 2.甲方提前30天通知乙方可以解除合同，不承担违约责任。

- 3.与本合同有关的争议，向合同履行地（安联大厦）法院起诉。

- 第十条 其他

- 本合同一式四份，买受人执二份，出卖人执二份，自双方盖章之日起生效。

- 甲方：                                      乙方：

代表人：                                    代表人：

年   月   日                                 年   月   日