安联·海德公馆项目一期维修维保零星

工程询比

询  比  文  件

采 购 人：淮南哈米文化产业发展有限公司

日    期：2021年11月8日

目  录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法	14

第四章 合同内容	20

第五章 响应文件格式	46

# 采购公告

## 项目简介

1.1 项目名称：安联·海德公馆项目一期维修维保零星工程

1.2 采 购 人：淮南哈米文化产业发展有限公司

1.3 项目概况：安联·海德公馆项目位于淮南市山南新区和风大街与水仙路交叉口，一期项目建筑面积共计143096.02m2，其中地库39576.70m2，地上部分103519.32m2。一期共计13栋楼，1#、8#、9#、16#高层，5#-7#、10-15#洋房住宅。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：安联·海德公馆项目一期维修维保零星工程，包括但不限于一期临时围墙拆除、幕墙渗水维修；墙面、地坪空鼓维修；地下室渗水维修；卫生间渗水维修；下水管渗水维修；地库地坪维修；墙地面砖及石材维修；地面地板维修；吊顶维修等；具体内容详见比选文件及工程量清单。

2.4 合同包划分：一个标段

2.5 最高限价：3508060.06元

2.6 计划工期：接到采购人维修通知1小时内响应，4小时内维修人员到场开始维修。

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具备建筑工程施工总承包贰级或防水防腐保温工程专业承包贰级或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

- 业绩最低要求

- ①近五年具有1个类似业绩；

备注：（1）近五年：2016年 10月1日至今；

（2）类似业绩指单项合同金额在280万元及以上的住宅小区维修工程业绩；业绩证明材料以合同复印件并加盖公章为准（业绩合同中须反映住宅小区维修工作内容，否则不予认可）；业绩金额以合同为准（若为单价合同，则以合同中约定的总金额上限为准），业绩时间以合同签订时间为准，其他证明材料以签发落款时间为准。

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在安徽安联高速公路有限公司官网下载询比文件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2021 年11月12日14时30分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于2021年11月12日14时00分至递交的截止时间前将响应文件递交至：淮南市山南新区和风大街与水仙路交叉口海德公馆营销中心三楼成本部 。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于海德公馆营销中心二楼会议室组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在安徽安联高速公路有限公司官网上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：淮南哈米文化产业发展有限公司

地    址：淮南市山南新区和风大街与水仙路交叉口海德公馆营销中心

联 系 人：胡工

电    话：0554-2117517

电子邮箱：814906711@qq.com

2021年11月8日

# 第二章供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 质量要求 | 合格 |
| 1.2.2 | 供应商其他资格要求 | 见公告要求。 |
| 3.2.4 | 报价方式 | 总价 |
| 3.2.5 | 报价的其他要求 | 1. 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税（专用）发票。 2. 供应商应按第五章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。 3. 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。 |
| 3.6.3（1） | 签名盖章 | 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。 |
| 3.6.3（2） | 响应文件副本份数 | 1 份，电子版1份 |
| 5.2.1（3） | 启封公布的其他内容 | 1.主持人按下列程序进行启封： （1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称； （2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况； （3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、服务期及其他内容； （4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认； （5）启封结束。 2.供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。 |
| 9需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 采购人需补充的其他内容 | 1.工程所需材料设备均由供应商自行采购，因供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由供应商承担所造成的一切损失； 2.本工程质量标准为合格，施工质量达到国家及行业相关规范要求，满足移交管理要求，满足采购人验收要求； 3.工期根据各维修项目不同视具体情况而定，具体进场时间及工期以采购人书面通知为准。接到采购人维修通知1小时内响应，4小时内维修人员到场开始维修。 4.供应商应充分踏勘现场，了解现场情况，保证工程总进度要求。本合同采用按实结算的方式，所报单价中应包括完成该工程项目的人工费、材料费（含全部主辅材料）及损耗、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金及检测验收、维保、施工水电费、成品保护费、垂直运输、完工垃圾清运费等一切可能发生的费用，固定全费用综合单价包干。采购人具有根据项目建设情况进行工程内容及工程量调整的权利。 |
| 9.2 | 控制价 | 3508060.06元（含税，增值税税率为9%） |

注：供应商须知正文与前附表内容不一致时，以供应商须知前附表的内容为准。

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

- 本合同包的质量要求：见供应商须知前附表。

- 1.2 供应商资格要求

- 1.2.1 供应商应具备承担本合同包施工的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

- 1.2.2 其他要求：见第一章 采购公告第3.2、3.3款要求。

- 1.3 费用承担

- 供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

- 参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

- 供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

- 不允许分包。

- 1.8 偏差

- 1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

- 1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

- 本询比文件包括：

- （1）采购公告；

- （2）供应商须知；

- （3）评审办法；

- （4）合同条款及格式；

- （5）采购需求及清单；

- （6）响应文件格式。

- 根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

- 当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

- 2.2.1 供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

- 2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

- 响应文件应包括下列内容：

- （1）报价函；

- （2）法定代表人身份证明及授权委托书；

- （3）已标价的工程量清单；

- （4）供应商基本情况；

- （5）拟委任的主要人员；

- （6）信誉情况；

- （7）施工组织设计；

- （8）其他材料。

- 3.2 报价要求

- 3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金。

- 3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

- 3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

- 3.2.4本项目的报价方式为（单价）。

- 3.2.5 报价的其他要求：见供应商须知前附表。

- 3.3响应有效期

- 3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

- 3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4响应保证金

- 无

- 3.5资格审查资料

- 供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、能力、信誉等要求。

- 3.6响应文件的编制

- 3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

- 3.6.2 响应文件应当对询比文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

- 3.6.3响应文件的制作应满足以下规定：

- （1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

- （2）响应文件正本1份，副本__1_份数，电子版1份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

- （3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

- 4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

- 供应商名称：

- (项目名称)      合同包响应文件

- 在    年    月    日    时    分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

- 4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

- 4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

- 4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

- 4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

- 采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

- 供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

- 5.2.1主持人按下列程序进行启封：

- （1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

- （2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

- （3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、工期、响应保证金递交情况及其他内容；

- （4）供应商代表、采购人代表等有关人员在启封记录上签名确认；

- （5）启封结束。

- 5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

- （1）报价超出采购人公布的最高限价；

- （2）未在报价函上填写总报价；

- （3）报价函中的报价与已标价的工程量清单总报价不一致（四舍五入除外）；

- （4）供应商须知前附表规定的其他情形。

- 如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封标过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

- 5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

- 评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3~7人（单数）。

- 6.2评审

- 6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

- 6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

- 7.1成交候选人公示

- 采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

- 7.2评审结果异议

- 供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

- 7.3成交候选人履约能力审查

- 成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4履约保证金

- 无

- 7.5签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，给采购人造成的损失的，成交人应予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“安康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章评审办法

评审办法前附表（最低价法）

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人： R评审价相等时，以递交响应文件在前的优先。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 资质条件、能力、信誉、其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项、第1.2.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
|  |  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （3）供应商按采购人提供的书面工程量清单填写了报价，且未修改工程量清单说明、工程数量等实质性内容。 |
|  |  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审价计算 | 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 详细评审标准

- 详细评审标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.2 详细评审

- 评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清和说明或补正

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的评审价评审情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

# 第四章合同内容

合同编号：

安联·海德公馆项目一期维修维保零星工程

合同条款

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安联·海德公馆项目一期维修维保零星工程项目事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

1.1工程名称：安联·海德公馆项目一期维修维保零星工程_。

1.2工程地点：水仙路和和风大街交口海德公馆。

1.3承包范围：安联·海德公馆项目一期维修维保零星工程，包括但不限于一期临时围墙拆除、幕墙渗水维修；墙面、地坪空鼓维修；地下室渗水维修；卫生间渗水维修；下水管渗水维修；地库地坪维修；墙地面砖及石材维修；地面地板维修；吊顶维修等；具体内容详见比选文件及工程量清单。

2、合同工期

合同工期：两年（接到采购人维修通知1小时内响应，4小时内维修人员到场开始维修）。

3、工程质量标准

合格 。

4、合同价与合同价格形式

4.1签约合同价：

本合同含税总价款为：人民币（大写）_____(¥ _____元)，其中：不含税价款为:人民币（大写）_____(¥_____元)，增值税税额为:人民币（大写）_____(¥_____元)，增值税税率为_____%。

4.2合同价格形式：单价合同。承包人所报全费用综合单价和合价包括但不限于完成全部内容所涉及的人工费、材料费、运输费、装卸费、安装费、机械使用费、管理费、利润、增值税、施工水电费、施工措施费、成品保护费、安全文明施工费、垃圾清运费、垂直运输费、二次倒运费、施工期间的风险费等费用。

4.3合同价款中包含的风险范围：

（1）因报价时采用的技术措施或组织措施考虑不足，不能满足施工要求，需要调整方案造成的费用；

（2）变更引起的各种措施费(除模板技术措施费及不可竞争费外)；

（3）发包人只提供临水、临电点位，由承包人自行考虑接驳；

风险费用的计算方法：承包人在报价时已充分考虑,不再另行计取。风险范围以外合同价款调整方法执行5.1条。

4.4特别约定：本项目工程量清单为预估量。实际施工中工程量增减，合同综合单价不予调整。发包人有权视项目情况对工程量增减，承包人依实际完成工程量办理进度款支付手续。承包人接到发包人书面指令后，方可实施维修项目，在每处单个维修子目实施完成之前，需办理工程量计量的确认单，发包人指令及工程量计量确认单需有发包人工程部、成本部共同签署。承包人申请进度款支付及办理结算时，支付申请资料需附上述发包人指令及工程量计量确认单，若没有发包人指令、工程量计量确认单或工程量计量确认单计量不明确的，发包人不予认可该支付申请。

5、工程费用变更

5.1变更估价原则：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，参照类似项目的单价；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料及第（4）条约定的计量规则和计价办法提出变更工程项目的单价，报发包人审核确认后调整。

（4）变更计量规则和计价办法

1）采用定额及取费标准：2018版安徽省建设工程计价依据及配套的费用定额，

2）主要材料价格：按实际施工期内淮南市工程造价信息价的平均价执行，淮南市工程造价信息缺项部分采用合肥市工程造价管理机构发布的信息价格（如信息价格缺价的，按照经发包人、承包人共同调研的实际施工期内的市场价为准）

3）人工费单价执行工程实际施工期内造价主管部门政策调整文件。

5.2变更估价程序

（1）设计变更

1）《设计变更单》需加盖发包人公章方为有效，没有盖章的单据不予结算。

2）设计变更实施后，需各方代表确认完成情况。

（2）现场签证

《现场签证单》需施工方、监理方（如涉及）、物业（如涉及）、造价咨询单位（如有）、建设方（工程人员和造价人员）进行会签，明确签证的详细内容，若涉及隐蔽工程及其它事后不可复核的内容，必须附图片等资料证实。

（3）范围变更

1）《范围变更单》需加盖发包人公章方为有效，没有盖章的单据不予结算。

2）范围变更实施后，需各方代表确认完成情况。

（4）施工中承包人不得对原工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（5）承包人不执行发包人变更指令，或不按照发包人要求实施变更的，发包人有权委托其他单位进行施工，由此产生的费用及损失将直接从承包人应得工程进度款中扣除，延误的工期不予顺延。

5.3工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：子项清单工程量误差按实调整。

5.4 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

6、合同价格计量与支付

6.1付款周期

关于付款周期的约定：

按月支付，根据发包人、承包人、监理或物业（如涉及）、造价咨询单位四方签证工程量验收清单和承包人的报价清单，发包人审核出该阶段工程总价款，审核完成后发包人于30个工作日内按该阶段工程款的80%进行支付，承包人应于每次付款前向发包人提出书面付款申请并提供增值税发票；如因承包人未及时提出书面付款申请或未提供合法有效的增值税发票，发包人的付款时间相应顺延，所造成的损失由承包人自行承担。

当年度维修结束，根据四方签证工程量验收清单和承包人的报价清单，经发包人委托的造价咨询单位审核完成后，发包人于30个工作日内，按本年度结算价款的95%进行支付，剩余5%作为质保金，质保期满2年后无质量问题且无违约情形后无息返还。承包人应于付款前向发包人提出书面付款申请并提供增值税发票；如因承包人未及时提出书面付款申请或未提供合法有效的增值税发票，发包人的付款时间相应顺延，所造成的损失由承包人自行承担。

6.2承包人申请支付工程款时需提供增值税专用发票，发票金额为当期已完工程量价款的100%，发票金额不作为最终结算金额，最终结算金额以发包人审核定案为准。承包人提供的增值税专用发票如不符合法律法规要求或不能通过税务认证的，发包人有权拒收，承包人应及时更换并承担相应责任。

7、竣工结算审核

7.1本工程验收合格后28天内承包人提交完整的竣工结算资料给发包人，承包人在报送结算资料时应一次性报送齐全，逾期未报送或报送不齐全的，或承包人未在约定期限内核对完成的，均视为承包人放弃未报送部分及未核对部分的权利主张，发包人有权按自有资料办理结算，承包人对此无异议。

7.2水电费结算方式

合同价中已经包含施工期间现场所有用水、用电费用，承包人需承担其每月用水用电产生的水费和电费以及分摊其用水和用电量所对应的损耗。

7.3承包人报送的结算造价与审核后的结算造价偏差不能超过审定价的3%，超过审定价3%的，超过部分造价咨询费由承包人支付，超额造价咨询费计算式为【报送价-最终结算审定价×（1+3%）】×相应咨询费率。超额造价咨询费由发包人代扣并支付给造价咨询单位，发票由造价咨询单位开具给承包人。

7.4维修完毕，业主房屋质量问题得到解决，承包人通知发包人、监理单位（如涉及）、小区物业（如涉及）办共同到场进行检查验收，合格后办理验收手续，进行维修结算。验收手续一式伍份，相关单位各持一份。

8、发包人

8.1发包人委派______同志为驻工地代表，对接、协调、审批本合同范围内事项。需盖章的文件以发包人加盖公章为准。

8.2组织承包人进行图纸及资料会审。

8.3委派驻工地现场代表，对承包人项目施工人员、工程进度、工程质量、机械设备、安全文明和工程合同的执行情况进行监督和检查，负责设计图纸问题的处理。施工过程中的设计变更、现场签证、设备和材料的验收、工程中间验收、竣工验收。

8.4协调承包人施工中与其他专业工程施工方的配合。

8.5审核核实承包人工程进度，按合同约定按时支付承包人工程款。

9、承包人

9.1承包人委派______同志为驻工地代表/项目经理。

9.2办理本工程的验收手续并承担相关费用。

9.3在工程施工过程中负责与相关部门协调、沟通并承担相关费用。

9.4承包人未经发包人书面同意不得将承包工程转包、分包给第三方。

9.5建立健全质量管理体系，严格按照设计和施工方案（图纸）、施工规范、操作工艺流程、技术要求施工，对不符合质量要求的负责返工修补至符合要求为止，做好自检和工序交接检查。

9.6对所做工程和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责。

9.7自行承担施工过程中的意外事故或人身、财产损害责任，若由于承包人推卸责任，导致发包人不得不先行垫付赔偿费用，发包人有权从应付的工程款中直接扣抵垫付的相关费用。承包人履行本合同过程中造成己方、发包人或第三方人身、财产损害或者经济损失的，其责任全部由承包人承担并处理。

9.8从开工之日起，直至工程竣工验收合格后将工程全部移交给发包人及使用单位止，承包人承担所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置的保管责任以及被盗、损坏的赔偿责任，但已办理中间书面交接手续并交付发包人的工程除外；从办理书面接收手续并交付发包人之日起，此保管责任以及被盗、损坏的赔偿责任转移至发包人。

9.9承包人须按照安全生产的有关安全操作规章制度组织各项工作，建立健全安全保障体系和各项安全操作制度，制定并执行相关工程的安全专项施工方案，对各类职工认真作好各级安全教育和安全技术交底。

9.10施工期间遵守发包人的质量、进度、安全和文明施工等管理规定，服从发包人的管理和安排，积极配合其他专业工程的施工，否则承包人每违约一次向发包人支付1000元人民币违约金；情节严重的发包人有权提前终止本合同，并将承包工程中尚未施工的部分另行分包给第三方，承包人不得拒绝或者阻挠第三方进场施工，待整体工程完工后再办理结算。承包人承担由于工期延误及配合不及时给发包人造成的一切经济损失及法律责任。

9.11做好施工现场的成品保护工作，不得破坏现场其他在建及已完工的专项工程、地下管线和邻近建筑物及构筑物，如有损坏应据实赔偿，同时承担由此给发包人和业主造成的一切经济损失和法律责任。

9.12工程交付前承包人应清运建筑垃圾，场地清洁、平整、卫生达到发包人要求，该项费用已含在合同中，发包人不另行支付。承包人不及时清运垃圾的，发包人有权另行委托其他单位处理，发生费用可在当期工程进度款中扣除。

9.13在合同保修期间，按国家有关规定和本合同约定履行工程质量保修义务，对属于承包人责任的工程质量问题，负责无偿修补，并承担因此给发包人及第三方造成的损失。

9.14承担本合同约定的违约责任和赔偿责任。

9.15工程必须在合同约定工期内符合国家相关机构验收标准，并经相关部门验收通过。否则，承包人必须在合同约定工期内无条件免费整改至符合国家相关机构验收标准并经相关部门验收通过。

9.16承包人根据对住户房屋质量问题的现场勘察情况，处理前应有针对性编制处理方案，报发包人审查批准并与住户协商一致后按处理方案进行施工。

9.17质量问题的处理时间，住户反映的一般质量问题，处理方案确定后一周内完成，并及时办理验收手续；维修工程量大或处理难度大的质量问题，一个月内处理完毕，并做好向住户的解释和协调工作。

- 工程质量及其管理

1、承包人必须严格按照发包人确认的施工方案、施工组织设计及国家现行施工、验收规范、工程质量检验评定标准和技术要求组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到国家及行业的工程验收规范标准。

2、发包人在施工现场对工程实行全过程监理、检查，发现承包人施工不符合技术质量和安全生产要求的，有权通知承包人暂停、改正、返工直至合格，因此增加的费用及工期延误责任由承包人承担。

3、隐蔽工程隐蔽前承包人自检，自检合格后书面通知发包人及监理验收，如验收不合格，承包人在限定时间内整修、返工后重新验收，直至验收合格，整修、返工费用及由此引起的工期延误责任由承包人承担。

4、在进行与已交付工程有关联的部位施工前，承包人应向发包人提出书面联系单，经发包人同意后方可施工，否则，承包人按每次1000元人民币向发包人支付违约金。

5、承包人采购的所有材料均应达到国家规范“合格”标准以上。凡由承包人采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。承包人在施工中存在偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构件和设备，或者建筑材料、构件和设备与合同约定品牌不符或与报验品牌参数不符，每发现一次或一处，承包人向发包人支付2000元的违约金，如违约金不足以弥补发包人损失的，不足部分由承包人承担，同时承包人负责返工、修理达到合同约定标准。如承包人拒不整改，发包人有权委托其他单位进行整改，由此产生的相关费用及损失经发包人、监理人或物业、造价咨询单位共同确认后，从承包人当期工程进度款中扣除，延误的工期不予顺延，且承包人向发包人支付500元/次的违约金。对于无法整改的，发包人按其已完工合格材料设备相应质量水平结算，且承包人向发包人支付1000元/次的违约金。

10.66、如因承包人供应材料不能满足发包人要求，在双方协商不通的情况下发包人有权另行组织采购，所发生采购费加20%管理费后由发包人从承包人应付工程进度款中扣除。

11、工程竣工验收

11.1竣工验收程序

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人或物业审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人或物业审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、物业（如涉及）等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

11.2竣工日期

工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；因发包人原因，未在监理人或物业收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，以期满之日为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

11.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：3天。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延迟一天，每日违约金按照500元计取，还应赔偿因此而给发包人造成的经济损失，相关损失包括但不限于因延期交房所支付给购房者的索赔等。

12、保修

12.1质量保修期限：2年（从工程验收合格并移交发包人之日起算）。在质量保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

12.2发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

12.3保修期内出现保修事项，承包人应在发包人通知时间内履行保修责任。逾期不履行保修义务或者修复不能满足发包人要求时，发包人有权聘请第三方修复，承包人承担违约责任及发包人支付给第三方的费用，发包人有权从承包人质保金中扣除。

13、违约责任

13.1因承包人原因导致工期延误的，每迟延一日竣工的，向发包人支付500元/日的违约金，迟延达五日的，发包人有权解除合同，承包人需支付1万元的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，不足部分由承包人承担，且发包人有权另行委托其他单位施工，对应工程款、所产生的一切费用及损失由承包人承担。

13.2承包人未按本合同其他约定履行的，承包人应向发包人支付合同金额1000元/次的违约金。

13.3本合同约定的违约金、赔偿金发包人有权从承包人工程款进度款中直接扣除，不足时，发包人有权追偿。

13.4承包人应及时支付农民工工资。若承包人的施工工人对发包人产生不良影响的（如罢工、干扰施工或扣押、围攻、殴打发包人人员、滞留发包人办公场所或销售现场、上访、诉讼、仲裁等），承包人承担2万元/次的违约金。

13.5承包人将其承包的工程转包给他人的，或者违法分包的，发包人有权解除合同，承包人向发包人支付合同价款20%的违约金并按照发包人的要求限期离场。

13.6若政府相关部门或法院要求发包人以任何形式向施工工人垫付工资或费用，发包人有权向承包人收取相当于代垫金额20%的管理费。

14、合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的可向工程所在地人民法院提起诉讼。

15、履约保证金

承包人是否提供履约保证金：否 。

承包人提供履约保证金的形式、金额及期限：   /  。

履约保证金的退还条件及方式：   /  。

16、其他

16.1本合同经双方签字并盖章后生效，合同有效期内，除非经过对方书面同意或出现本合同约定情形，任何一方不得变更或解除合同；工程竣工验收合格，质保期满无质量问题，双方完全履行合同约定的责任义务后，本合同自行终止。

16.2本合同壹式捌份，发包人执陆 份，承包人执贰份，具有同等法律效力。

16.3合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同中双方承诺提供的联系地址、联系人、联系电话（统称联系方式）均真实有效。双方往来通知应被视为在下列条件下送达：

以快递递送的，为受送达人签收当日；受送达人拒签的为拒签当日。因一方提供的联系方式不准确或一方变更联系方式未提前3日书面通知另一方而导致无法送达的，另一方按本合同预留联系方式自投寄日后第5日视为已经送达，因此产生的不利后果由其自行承担。双方同意，本条约定的联系方式适用于后续诉讼。

发包人：（公章）                    承包人：（公章）

地      址：                        地      址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电      话：                        电      话：

传      真：                        传      真：

开  户  行：                        开  户  行：

账      号：                        账      号：

签订日期：                          签订日期：

## 附件一：廉洁协议

廉洁协议

甲方：淮南哈米文化产业发展有限公司

乙方：

甲乙双方于2021年  月  日签署了《安联·海德公馆一期维修维保零星工程合同 》（以下称“合同”），为加强廉洁合作，甲乙双方同意签订并遵守以下各项约定：

1.合同双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的有关法律法规的规定，都清楚任何形式的贿赂行为都可能触犯法律。

2.合同双方均不得向对方或对方人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质利益等。

3.甲方严格禁止其人员的任何商业贿赂（包括行贿及受贿）行为。甲方人员在签订、履行本协议过程中及其后，如有发生本协议第2条所列任何一种行为，其他人员均有义务向甲方举报有关人员及行为。

4.乙方违反本协议约定，为谋取直接或间接商业利益而向甲方及其股东单位人员行贿的，视为乙方违约。甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。因解除合同造成甲方其他损失的，甲方有权要求违约方赔偿损失。

5.本协议与合同同时签订，一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

甲方：                        乙方：

盖章：                    盖章：

日期：                        日期：

## 附件二：安全生产合同

安全生产合同

发包人：

承包人：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全责任，加强安全生产监督管理，确保工程建设安全生产，结合工作实际，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，双方特签订安联·海德公馆项目一期维修维保零星工程安全生产合同。主要内容如下：

- 发包人责任

1、严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产规定，依法对承包人进行安全生产监督管理。

2、严格按照有关安全生产法律法规条例规定，建立安全生产管理机构，制定各项安全生产规章制度，建立事故应急救援预案。

3、按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

4、督促、指导并检查承包人安全管理人员的安全培训，依法持证上岗。

5、定期召开安全生产工作会议，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

6、组织对承包人施工现场和安全生产内业资料的检查，监督承包人及时处理各种安全隐患。

7、严肃查处违章、违纪行为，对情节严重的依法给予相应处罚。

8、发包人的上述所有责任的任何缺失，并不免除承包人依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规应当承担的安全责任。

二、承包人责任

1、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项规章制度。

2、建立事故应急救援组织和应急救援预案，并定期组织演练；组织开展事故应急知识培训和宣传工作；班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场；认真开展“三上岗、一讲评”安全活动，对职工进行定期或不定期的安全教育工作；特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备、支架（如接电、开机、拆架等等）。

3、根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好相应安全预警预防工作。

4、对关键工程、要害部位、施工现场、主要机械设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章、违规现象。

5、接受地方安监部门监督检查。

6、出现事故，立即上报，不得隐瞒、漏报。

三、责任目标

杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，完成年度安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

四、检查、考核、评定

公司安全生产领导小组办公室进行年度考核，具体方法实行月检查打分制，月检查累计分数将作为工程结束后退还质保金、评定工作的重要依据。

五、奖罚办法

（一）安全工作将作为考核项目办工作的主要指标之一，取得优秀成绩的，将按照公司有关规定，给予一定的奖励，并通报表扬。

（二）安全工作实行“一票否决制”，对安全工作出现问题的，将按照公司有关合同及本规定，相关单位及人员应承担相应违约责任；情节严重的，有相应机关追究其他责任。

六、本合同自签订之日起至项目竣工验收止。

七、本合同作为安联·海德公馆项目一期维修维保零星工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方盖章后立即生效。

八、本合同一式捌份，由发包人执陆份，承包人执贰份。

发包人：(盖单位章)            承包人：(盖单位章)

2021年     月   日           2021年  月    日

## 附件三：项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：           (盖单位章)

法定代表人：       (职务)

(姓名)

(签名)

年    月    日

附件四：工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                    （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                   。

二、质量保修期

工程质量保修期： 2  年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：(盖单位章)            承包人：(盖单位章)

2021年     月   日           2021年  月    日

# 第五章响应文件格式

安联·海德公馆项目一期维修维保零星工程合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

五、拟委任的主要人员

六、信誉情况

七、施工组织设计

八、其他材料

一、报价函

淮南哈米文化产业发展有限公司 ：

1．我方已仔细研究了安联·海德公馆项目一期维修维保零星工程合同包询比文件的全部内容(含补遗书第__号至第__号)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，工期 响应询比文件要求 ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量目标达到     。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

7.____________。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、已标价的工程量清单

| 安联·海德公馆项目一期维修维保零星工程 报价清单 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 一期 |
| 不含税金额（元） | 0 |
| 税率： | 9% |
| 含税金额（元） | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

| 安联·海德公馆一期维修维保零星工程工程量清单（土建） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称：砌体砖墙拆除，回收材料由承包人自行处理，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | m3 | 401.00 |  |  |
| 2 | 混凝土构件拆除 | 1、构件名称：拆除素混凝土构件，回收材料由承包人自行处理，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | m3 | 106.00 |  |  |
| 3 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、构件名称：拆除钢筋混凝土构件，回收材料由承包人自行处理，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | m3 | 253.88 |  |  |
| 4 | 铲除油漆面 | 1、铲除部位名称：铲除墙面乳胶漆，回收材料由承包人自行处理，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | m2 | 1222.00 |  |  |
| 5 | 临时砌体围墙拆除 | 1、铲除部位名称：临时砌体围墙拆除，回收材料由承包人自行处理，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | m3 | 700.00 |  |  |
| 6 | 临时彩钢板围墙拆除 | 1、铲除部位名称：临时彩钢板围墙拆除，回收材料由承包人自行处理，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | m2 | 2500.00 |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 零星砌体 | 1、砖品种、规格、强度级：零星砌体砌筑，材料同项目主体 | m3 | 501.00 |  |  |
| 2 | 零星项目一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比：零星砌筑20厚1:2.5水泥砂浆抹灰，材料同项目主体 | m2 | 1222.00 |  |  |
| 3 | 抹灰面油漆 | 1、部位：零星部位墙面乳胶漆修复，材料同项目主体 | m2 | 1222.00 |  |  |
| 4 | 零星混凝土 | 1、混凝土种类：零星混凝土 2、混凝土强度等级：C15，材料同项目主体 | m3 | 22.00 |  |  |
| 5 | 零星混凝土 | 1、混凝土种类：零星混凝土 2、混凝土强度等级：C20，材料同项目主体 | m3 | 30.00 |  |  |
| 6 | 零星混凝土 | 1、混凝土种类：零星混凝土 2、混凝土强度等级：C25，材料同项目主体 | m3 | 26.00 |  |  |
| 7 | 零星混凝土 | 1、混凝土种类：零星混凝土 2、混凝土强度等级：C30，材料同项目主体 | m3 | 34.00 |  |  |
| 8 | 零星混凝土模板 | 1、构件规格类型：零星浇筑混凝土模板 | m2 | 305.00 |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：一级钢10以内，材料同项目主体 | t | 8.00 |  |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢10以内，材料同项目主体 | t | 7.00 |  |  |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级钢10以上，材料同项目主体 | t | 5.00 |  |  |
|  | 维修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙与楼板交角渗漏维修： | 1、凿除渗漏区域的粉刷层 2、清理清洗干净并找出渗漏点或裂缝 3、环氧树脂高压注浆处理裂缝或渗漏点,拆除钉头; 4、沿原渗漏裂缝开槽并清理干净; （槽宽30mm-50mm, 槽深20mm-40mm；单个点扩孔∅≥50mm）; 5、喷涂渗透防水剂; 6、恢复粉刷层； 7、垃圾清理、外运 | ㎡ | 505.00 |  |  |
| 2 | 顶板渗漏维修： | 1、粉刷层清理、顶板裂缝处环氧树脂高压注浆； 2、拆除钉头; 3、喷涂渗透防水剂 4、粉刷层恢复 5、垃圾清理、外运 | ㎡ | 786.00 |  |  |
| 3 | 外墙渗水维修： | 1、使用电镐等电动工具凿除原有墙面至底层并清理干净。 2、挂20mmх20mm钢丝网用抗裂砂浆粉墙两遍。 3、涂刷防水剂两遍。 4、重做墙面整体保温层及装饰面层。 5、垃圾清理、外运 6、安全措施 | ㎡ | 703.00 |  |  |
| 4 | 内墙渗水维修： | 1、腻子粉铲除，基层清理、打磨 2、全渗透防水2遍 3、国标400g高分子SQ合成卷材柔性防水层 4、腻子粉恢复2遍 5、垃圾清理、外运 | ㎡ | 664.00 |  |  |
| 5 | 门、窗周边渗水维修： | 1、腻子粉铲除，基层清理、打磨 2、全渗透防水2遍 3、窗边密封胶铲除并重打 4、国标400g高分子SQ合成卷材柔性防水层 5、腻子粉、涂料恢复 6、垃圾清理、外运 | ㎡ | 406.00 |  |  |
| 6 | 楼板顶部渗水维修: | 1、基层清理、打磨 2、裂缝处高压注浆维修 3、蜂窝、空鼓处刚性防水封堵 4、全渗透防水2遍 5、国标400g高分子SQ合成卷材柔性防水层 6、腻子粉恢复 7、垃圾清理、外运 | ㎡ | 465.00 |  |  |
| 7 | 屋面渗漏维修： | 1、清除原有屋面防水材料 2、修补损坏的PVC出气管及防水 3、修补开裂顶面 4、补做部分排水水泥面 5、刷涂冷底子油，铺贴SBS卷材 6、蓄水试验。 | ㎡ | 680.80 |  |  |
| 8 | 真石漆修补 | 1、基层及饰面层（含分隔勾缝）的铲除及修复，综合考虑高空、高处、放绳作业等安全防护措施费用； 2、材料品牌（三棵树、华润、固克）、规格、颜色满足比选人要求； 3、包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。外墙恢复做法如下： 1、基层类型:涂刷高分子乳液防水弹性底层涂料 2、腻子种类:刮柔性耐水腻子2-3遍 3、油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）外墙真石漆（装饰面分格详立面，分格线为成品） 4、外墙真石漆做法详见图纸 | ㎡ | 983.00 |  |  |
| 9 | 墙面空鼓、开裂维修： | 1、画好切割线后用砂轮机切割开，禁止为切割就直接打凿。 2、打凿干净，清理到基层 3、挂钢丝网，喷雾器洒水湿润。 4、分两次用和原面层相同材料的1:2水泥砂浆填补并搓平。 5、修补完后用喷雾器喷水养护不少于3天。 6、垃圾清理、外运 | ㎡ | 670.00 |  |  |
| 10 | 地坪空鼓、开裂维修 | 含恢复及垃圾清理外运，运距参选人自行考虑 | ㎡ | 535.00 |  |  |
| 11 | 保温地坪翘曲、开裂维修 | 地坪下有钢筋网片和1CM保温层 含恢复及垃圾清理外运，运距参选人自行考虑 | ㎡ | 566.00 |  |  |
| 12 | 墙地面砖（石材）维修 | 报价含辅材，主材不计，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | ㎡ | 604.00 |  |  |
| 13 | 地库地坪维修 | 1、地坪基层打磨； 2、金刚砂地坪施工； 3、固化剂打磨施工； 4、包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | ㎡ | 613.00 |  |  |
| 14 | 入户门维修 | 开启不便的入户门处维修：1、进户门拆除2、粉刷层攒除、墙砖切除、修补3、门安装调试4、洞口恢复、洞口修补、收边收口打胶5、门体外观修复6、卫生清理。 | 处 | 150.00 |  |  |
| 15 | 进户门门吸安装： | 墙砖手枪钻打孔安装。 | 个 | 200.00 |  |  |
| 16 | 计日工 | 勤杂工（报价不得高于140元/工日） | 工日 | 650.00 |  |  |
| 17 | 计日工 | 非高空维修作业技术工（报价不得高于230元/工日） | 工日 | 500.00 |  |  |
| 18 | 计日工 | 高空维修作业技术工（报价不得高于240元/工日） | 工日 | 500.00 |  |  |
| 19 | 垃圾清运 | 单独垃圾清运 | m³ | 1010.85 |  |  |
|  | 开洞及封堵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙上开孔(长24CM) DN80 | 墙上开孔(长24CM) DN80 | 个 | 100.00 |  |  |
| 2 | 墙上开孔(长24CM) DN100 | 墙上开孔(长24CM) DN100 | 个 | 100.00 |  |  |
| 3 | 楼板钻孔（含补孔12cm厚）DN80 | 楼板钻孔（含补孔12cm厚）DN80 | 个 | 100.00 |  |  |
| 4 | 楼板钻孔（含补孔12cm厚）DN100 | 楼板钻孔（含补孔12cm厚）DN100 | 个 | 100.00 |  |  |
| 5 | 楼板钻孔（含补孔12cm厚）DN 125 | 楼板钻孔（含补孔12cm厚）DN 125 | 个 | 100.00 |  |  |
| 6 | 楼板钻孔（含补孔12cm厚）DN150 | 楼板钻孔（含补孔12cm厚）DN150 | 个 | 100.00 |  |  |
| 7 | 原报废孔修补DN80 | 原报废孔修补DN80 | 个 | 100.00 |  |  |
| 8 | 原报废孔修补DN100 | 原报废孔修补DN100 | 个 | 100.00 |  |  |
| 9 | 原报废孔修补DN125 | 原报废孔修补DN125 | 个 | 100.00 |  |  |
| 10 | 原报废孔修补DN150 | 原报废孔修补DN150 | 个 | 100.00 |  |  |
| 11 | 梁、剪力墙上钻孔(长24CM)（DN50） | 梁、剪力墙上钻孔(长24CM)（DN50） | 个 | 100.00 |  |  |
| 12 | 梁、剪力墙上钻孔(长24CM)（DN80） | 梁、剪力墙上钻孔(长24CM)（DN80） | 个 | 100.00 |  |  |
| 13 | 梁、剪力墙上钻孔(长24CM)（DN100） | 梁、剪力墙上钻孔(长24CM)（DN100） | 个 | 100.00 |  |  |
| 14 | 梁、剪力墙上钻孔(长24CM)（DN125） | 梁、剪力墙上钻孔(长24CM)（DN125） | 个 | 100.00 |  |  |
| 15 | 梁、剪力墙上钻孔(长24CM)（DN150） | 梁、剪力墙上钻孔(长24CM)（DN150） | 个 | 100.00 |  |  |
| 16 | 梁、剪力墙上钻孔(长30CM) DN50 | 梁、剪力墙上钻孔(长30CM) DN50 | 个 | 100.00 |  |  |
| 17 | 梁、剪力墙上钻孔(长30CM) DN80 | 梁、剪力墙上钻孔(长30CM) DN80 | 个 | 100.00 |  |  |
| 18 | 梁、剪力墙上钻孔(长30CM) DN100 | 梁、剪力墙上钻孔(长30CM) DN100 | 个 | 100.00 |  |  |
| 19 | 梁、剪力墙上钻孔(长30CM) DN125 | 梁、剪力墙上钻孔(长30CM) DN125 | 个 | 80.00 |  |  |
| 20 | 梁、剪力墙上钻孔(长30CM) DN150 | 梁、剪力墙上钻孔(长30CM) DN150 | 个 | 80.00 |  |  |
| 21 | 洞口封堵 | 封堵排气孔、空调洞，处理、收口，封堵洞口类型不仅限于排气孔、空调洞，封堵材料采用发泡剂，单个孔径在φ150以内，包含垃圾清理及外运，运距参选人自行考虑。 | 个 | 300.00 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.采用全费用综合单价报价方式，除比选文件另有规定，综合单价是指完成清单项所有内容的全费用综合价格，包括但不限于完成清单项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金及检测、验收、维保、施工水电费、成品保护费、垂直运输、完工垃圾清运费等全部费用。 2.以上工程量为暂定量，工程量调整不涉及全费用综合单价价格调整，完工后按照现场实际工程量乘以投标全费用综合单价进行结算。 |  |  |  |  |  |  |

| 安联·海德公馆一期维修维保零星工程工程量清单（安装） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 主材名称 | 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱维修接线 | 配电箱拆装、接线,调试等 | —— | 套 | 50.00 |  |  |
| 2 | 多媒体箱维修接线 | 配电箱拆装、接线,压水晶头,调试等 | —— | 套 | 10.00 |  |  |
| 3 | 局部等电位箱维修安装及接线 | 开箱,检查,安装,接线,接地,调试等，综合单价含主材费 | 局部等电位箱 | 套 | 10.00 |  |  |
| 4 | 漏电保护器更换 | 漏电保护器安装、接线、调试等，综合单价含主材费 | 漏电保护器 | 套 | 10.00 |  |  |
| 5 | PVC管敷设 DN15 | 配管,接管，穿钢丝线，综合单价含主材费 | PVC15管 | 米 | 1200.00 |  |  |
| 6 | PVC管敷设 DN20 | 配管,接管，穿钢丝线，综合单价含主材费 | PVC20管 | 米 | 2000.00 |  |  |
| 7 | PVC管敷设 DN25 | 配管,接管，穿钢丝线，综合单价含主材费 | PVC25管 | 米 | 1200.00 |  |  |
| 8 | PVC管敷设 DN32 | 配管,接管，穿钢丝线，综合单价含主材费 | PVC32管 | 米 | 1100.00 |  |  |
| 9 | 混凝土墙开槽刨沟及恢复 20mm以内 | 开槽、剔凿、恢复(包含机械开槽、修补)垃圾清理等一切费用 | —— | 米 | 505.00 |  |  |
| 10 | 混凝土墙开槽刨沟及恢复 40mm以内 | 开槽、剔凿、恢复(包含机械开槽、修补)垃圾清理等一切费用 | —— | 米 | 511.00 |  |  |
| 11 | 砖墙开槽刨沟及恢复 20mm以内 | 开槽、剔凿、恢复(包含机械开槽、修补)垃圾清理等一切费用 | —— | 米 | 534.00 |  |  |
| 12 | 砖墙开槽刨沟及恢复 40mm以内 | 开槽、剔凿、恢复(包含机械开槽、修补)垃圾清理等一切费用 | —— | 米 | 565.00 |  |  |
| 13 | 管内穿线BV2.5 | 穿线、接线、调试，综合单价含主材费 | 电线 | 米 | 1050.00 |  |  |
| 14 | 管内穿线BV4 | 穿线、接线、调试，综合单价含主材费 | 电线 | 米 | 1060.00 |  |  |
| 15 | 管内穿线BV6 | 穿线、接线、调试，综合单价含主材费 | 电线 | 米 | 1030.00 |  |  |
| 16 | 管内穿线2芯电话线 | 穿线、接线、调试，综合单价含主材费 | 线缆 | 米 | 1020.00 |  |  |
| 17 | 管内穿线超五类网线 | 穿线、接线、调试，综合单价含主材费 | 线缆 | 米 | 1055.00 |  |  |
| 18 | 管内穿线有线电视同轴电缆穿线 | 穿线、接线、调试，综合单价含主材费 | 线缆 | 米 | 1053.00 |  |  |
| 19 | 开关更换维修安装 | 接线、面板安装，已包含各类线缆与模块的打结，综合单价含主材费 | 开关面板 | 套 | 105.00 |  |  |
| 20 | 插座更换维修安装 | 接线、面板安装，已包含各类线缆与模块的打结，综合单价含主材费。 | 插座及面板 | 套 | 111.00 |  |  |
| 21 | 白面板更换维修安装 | 接线、面板安装，已包含各类线缆与模块的打结，综合单价含主材费 | 白面板 | 套 | 107.00 |  |  |
| 22 | 筒、射灯具维修安装 | 吊顶开孔、灯具安装，接线等一切工序，综合单价含主材费 | 筒灯、射灯 | 套 | 106.00 |  |  |
| 23 | 吸顶灯具维修安装 | 灯具安装，接线等一切工序，综合单价含主材费 | 吸顶灯 | 套 | 103.00 |  |  |
| 24 | T5灯管维修安装 | 灯具安装，接线等一切工序，综合单价含主材费 | T5灯管 | m | 108.00 |  |  |
| 25 | 电子整流器更换安装 | 安装，接线等一切工序，综合单价含主材费 | 吊灯 | 套 | 111.00 |  |  |
|  | 给排水、采暖、煤气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR管拆除安装(DN15-25) | 管道拆除、安装、清洗、水压实验等一切工序，综合单价含主材费 | PPR管 | 米 | 500.00 |  |  |
| 2 | PPR管件拆除安装(DN15-25) | 管件拆除、安装、清洗、等一切工序，综合单价含主材费 | 管件 | 个 | 302.00 |  |  |
| 3 | PPR管拆除安装(DN32-40) | 管道拆除、安装、清洗、水压实验等一切工序，综合单价含主材费 | PPR管 | 米 | 500.00 |  |  |
| 4 | PPR管件拆除安装(DN32-40) | 管件拆除、安装、清洗、等一切工序，综合单价含主材费 | 管件 | 个 | 311.00 |  |  |
| 5 | UPVC排水管拆除安装(DN50-75) | 管道拆除、安装、清洗、通球闭水实验等一切工序，综合单价含主材费 | UPVC排水管 | 米 | 500.00 |  |  |
| 6 | UPVC管件拆除安装(DN50-75) | 管件拆除、安装、清洗、等一切工序，综合单价含主材费 | 管件 | 个 | 332.00 |  |  |
| 7 | UPVC排水管拆除安装(DN100-150) | 管道拆除、安装、清洗、通球闭水实验等一切工序，综合单价含主材费 | UPVC排水管 | 米 | 500.00 |  |  |
| 8 | UPVC管件拆除安装(DN100-150) | 管件拆除、安装、清洗、等一切工序，综合单价含主材费 | 管件 | 个 | 222.00 |  |  |
| 9 | 铸铁排水管拆除安装(DN100-150) | 管道拆除、安装、清洗、通球闭水实验等一切工序，综合单价含主材费 | 铸铁排水管 | 米 | 500.00 |  |  |
| 10 | 铸铁管件拆除安装(DN100-150) | 管件拆除、安装、清洗、等一切工序，综合单价含主材费 | 管件 | 个 | 231.00 |  |  |
| 11 | 铝塑管拆除安装(DN50-75) | 管道拆除、安装、清洗、通球闭水实验等一切工序，综合单价含主材费 | 铝塑管 | 米 | 500.00 |  |  |
| 12 | 铝塑管件拆除安装(DN50-75) | 管件拆除、安装、清洗、等一切工序，综合单价含主材费 | 管件 | 个 | 234.00 |  |  |
| 13 | 铝塑管拆除安装(DN100-150) | 管道拆除、安装、清洗、通球闭水实验等一切工序，综合单价含主材费 | 铝塑管 | 米 | 555.00 |  |  |
| 14 | 铝塑管件拆除安装(DN100-150) | 管件拆除、安装、清洗、等一切工序，综合单价含主材费 | 管件 | 个 | 205.00 |  |  |
| 15 | 卫生间地漏更换DN50不锈钢 | 地漏拆除安装、一切工序，综合单价含主材费 | 地漏 | 个 | 111.00 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 截止阀拆除更换(DN15-25) | 阀门拆除安装等一切工序，综合单价含主材费 | 截止阀 | 个 | 65.00 |  |  |
| 2 | 截止阀拆除更换(DN32-40) | 阀门拆除安装等一切工序，综合单价含主材费 | 截止阀 | 个 | 80.00 |  |  |
| 3 | 排水管道堵塞疏通（DN50-75） | 管道疏通等一切工序 | —— | 处 | 100.00 |  |  |
| 4 | 排水管道堵塞疏通（DN100-150） | 管道疏通等一切工序 | —— | 处 | 98.00 |  |  |
| 5 | 打压试验 | 水管打压等一切工序，维修时按户计价，每户每次维修时只给予一次打压试验费 | —— | 次 | 100.00 |  |  |
| 6 | 通球试验 | 通球实验等一切工序 | —— | 次 | 100.00 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.采用全费用综合单价报价方式，除比选文件另有规定，综合单价是指完成清单项所有内容的全费用综合价格，包括但不限于完成清单项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金及检测、验收、维保、施工水电费、成品保护费、垂直运输、完工垃圾清运费等全部费用。 2.以上工程量为暂定量，工程量调整不涉及全费用综合单价价格调整，完工后按照现场实际工程量乘以投标全费用综合单价进行结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证及资格审查要求的其他证件复印件。

五、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 工程担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |

注：1、一个人员对应填写一张本资历表。

2、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在供应商本单位的社保缴费记录、____________________（其他证明材料）的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

七、施工组织设计

供应商应按项目特点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)。

八、其它材料